 یجب تبریر تطبیقات الإشعاع الطبي التى تنفذ على المریضات الحوامل،  وضبط الاعدادات بطریقة احت ارفیة؛  للحد من الجرعة الإشعاعیة التى یتعرض لها · بناء علي الخطر الاشعاعي فلا یوجد ما یبرر إنهاء الحمل عند تعرض الجنین لجرعات أقل من · إذا كانت الجرعة التى یتعرض لها الجنین فى م ارحله التكوینیة الأولى مقیدة بمقدار (1) مللي سیفرت لل أمرة العاملة الحامل بعد إعلان الحمل فإن هذا لا یعني أنه من الضروري لتلك ا أ لمرة الحامل تجنب  أو منعها من دخول مناطق إشعاعیة محددة، · یمكن للعاملات الحوامل في المجال الطبي العمل في بیئة إشعاعیة شریطة التأكد من أن تظل الجرعة الإشعاعیة للتعرض أقل من (1) مللي سیفرت للجنین أثناء فترة الحمل.  ومع ذلك فإنه ینبغي علي مسئول الوقایة الإشعاعیة امرجعة ظروف التعرض للم أرة الحامل بعنایة، 183) یعتبر التعرض الطبي للأنثي الحامل تحدیا فریدا من نوعه للمهنیین؛  بسبب القلق بشأن الخطر الإشعاعى علیها والمتوقع على الجنین،  مقارنة مع خطر عدم إ اجرء الفحص. المریضات الحوامل والعاملات للإشعاع المؤین كل عام،  أثناء الفحوصات وظروف العمل المختلفة. وقد یتسبب نقص المعرفة فى القلق الذى یبلغ حد الوسواس؛  و یركز هذا الفصل على حالات الحمل المعروفة،  بالإضافة الي التعرض الإشعاعى pdffactory. 149 في حالات الحمل غیر المعروفة،
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