 مياه إلصرف إلصحي إلخام: هي المياه الحاملة للفضالت التي مصدرها المنشأة الصحية ومرافقها الداخلة إلى الشبكة العامة أو محطات المعالجة أو خزان التجميع. مياه إلصرف إلصحي إلمعالجة: هي المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقاً عايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجـة حـسب الغرض من للم إلموإد إلصلبة إلكلية: هي المواد الصلبة التي تبقى عالقة في مياه الصرف الصحي ويمكن إزالتها إلمعالجة إألولية: وتسمى المعالجة الطبيعية وتشمل التخلص من المخلفات والشوائب العالقة بمختلف إلمعالجة إلثنائية: وتشمل المعالجة البيولوجية وفيها يتم إذابة األكسجين الحيوي في المياه إلنعاش : وتشمل معالجة المياه المعالجة ثنائياً غيرها والمنتهية إلمعالجة إلثالثية بواسطة المرشحات الرملية أو 1 تلتزم جميع المنشآت الصحية بمعالجة مياه الصرف الصحي في المنشأة الصحية حسب المواصفات 2 يلتزم قسم صحة البيئة أو الصحة العامة بالمنشأة الصحية بمراقبة جودة مياه الصرف الصحي المعالجة من خالل مراقبة عمل المحطة والتأكد من إجراء الفحوصات الدورية المطلوبة ومطابقتها 3 تقوم وحدات صحة البيئة أو أقسام الصحة العامة بالمنشآت الصحية بمتابعة االستخدام السليم لمياه الصرف الصحي المعالجة داخل المنشآت الصحية وفقاً للضوابط المطلوبة. 4 تلتزم وحدات صحة البيئة أو أقسام الصحة العامة بالمنشآت الصحية بتزويد إدارة الصيانة والشركة المشغلة للمحطة بالمالحظات التي يتم رصدها من أجل العمل على تالفيها والمتابعة معهم للتأكد بأنه تم اتخاذ االجراءات التصحيحية على أن تزود إدارة صحة البيئة بالمديرية بالتقارير الدورية لقسم صحة البيئة او الصحة العامة بالمنشاة الصحية أخذ عينات عند الضرورة، سبوعيا.  درجة الحموضة )إألس إلهيدروجيني pH (أ 2 على قسم صحة البيئة أو الصحة العامة بالمنشأة الصحية التأكد من عمل الفحوصات ووجود النتائج في السجالت. 3 التحقق من عدم وجود أي تسربات لمياه الصرف الصحي خارج الشبكة. 4 التحقق من عدم وجود رواسب، 1 يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري المقيد )ري المسطحات الخضراء، والخيار والطماطم والحبق والنعناع(. 3 وجود لوحات إرشادية للمراجعين عند استعمال مياه الصرف المعالجة لري المسطحات الخضراء إشترإطات إلصحة وإلسالمة إلمهنية للعاملين في محطة معالجة مياه إلصرف إلصحي: 3 الكشف الطبي الدوري مرة كل سنة على األقل. 4 وجود ملف طبي لجميع العاملين. 5 توفير مكان نظيف به مياه نقية لفترات الراحة واألكل أثناء العمل .  في حال عدم توفر محطة معالجة صرف صحي فيمكن سحب مياه إلصرف إلصحي بالوإيتات وإلتخلص منها في إلمكبات إلمرخصة من قبل إلجهات إلمختصة أو ربطها بالشبكة إلعامة بعد
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