 التحليل العام: بالإشارة إلى تحليل الاستبيان المرسل إلى الفنيين بشأن ارتداء مقاييس الجرعات وأوجه القصور التي تم تحديدها في ممارسات الحماية من الإشعاع،  _ عدم وجود بروتوكولات واضحة: • عدم اليقين بشأن ارتداء مقاييس الجرعات في وجود مآزر الرصاص والشكوك حول إرسال مقاييس الجرعات إلى هيئة المراقبة تؤكد عدم وجود بروتوكولات محددة جيدا وإبلاغ الحماية من الإشعاع.  عدم الالتزام والمساءلة: • يكشف عدم الرضا عن نتائج قياس الجرعات وإهمال بعض التقنيين لرصد قياس الجرعات عن عدم الالتزام الشخصي بممارسات الحماية من الإشعاع.  من أجل تحسين ممارسات الوقاية من الإشعاع على نحو مستدام وضمان سلامة جميع الجهات الفاعلة في البيئة الطبية.
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