-	تعرفت من خلال هذا التدريب علي بعض الاجهزة :-
1)	 السنترفيوج : ويستخدم لترسيب الاملاح و البويضات الموجودة في عينات البول و فصل البلازما عن الدم.
2)	الميكروسكوب : ويستخدم لإيضاح النتائج الموجودة بالعينات.
3)	جهاز قياس الهيموجلوبين : ويستخدم لقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم .
-	وتعرفت أيضا من خلال التدريب علي كيفية عمل تحليل الانيميا:-  
نأخذ نقطة دم من المريض عن طريق الصبع و توضع علي شريط و يوضع في الجهاز ونأخذ القراءة ونطرح منها 3 .
 	القراءة الطبيعية للرجال 13-17 جم.
 	القراءة الطبيعية للسيدات 12-15 جم.
 	الاطفال حديثي الولادة 13-18 جم.
-	وتعرفت أيضا من خلال التدريب علي كيفية عمل تحليل أختبار الحمل بالدم:-
يتم سحب عينة الدم من السيدة من خلال سرنجة 3 مللي ونضع عينة الدم في أنبوبة و يتم تفريغ عينة الدم علي جدار الانبوبة حتي لا تتكسر الصفائح الدموية ونضع الانبوب في جهاز السنترفيوج لفصل البلازما عن الدم ونأخذ 100 ميكرو عن طريق ماصة صغيرة و نضعها في اختبار الحمل .
 	اذا ظهر خطين لونهم أحمر تكون العينة ve+ (واحد من الخطين يكون خط التحكم) .
 	اذا ظهر خط واحد فقط لونه احمر تكون العينة –ve (وهو خط التحكم). 	اذا لم يظهر خط التحكم يكون شريط اختبار الحمل غير صالح.
  
-	وتعرفت أيضا من خلال التدريب علي كيفية عمل تحليل البراز:- 
يتم أخذ جزء بمرود خشبي "ساق" ونضع علية قطرة ماء ونأخذ جزء من العينة ونضعها علي شريحة زجاجية و نوزعها علي الشريحة و نضع فوقها شريحة أخري و نضعها تحت الميكروسكوب و يتم فحص الشريحة بشكل زج زاج بحيث لا نترك أي جزء من العينة ومن هذا التحليل نعرف اذا كان المريض مصاب بالديدان أو الكائنات وحيدة الخلية "الاميبا – الجيارديا " .
-	وتعرفت أيضا من خلال التدريب علي كيفية عمل تحليل البول:-
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