Le sein radiographie etant positionne sur une porte cassette et comprime par une plaque transparente, cette compression est assuree par un systeme pneumatique avec commande au pied ce qui permettre de liberer les mains du manipulateur pour donner un positionnement correct de sein.
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