Les analyseurs sont generalement des systemes relativement complexes associant differents elements mecaniques, chimiques et electriques.Les avantages principaux de ces instruments sont la possibilite d'une analyse complete et precise de l'echantillon de gaz.