La capacite en puissance d'un transformateur, exprimee en VA, KVA ou MVA, est determinee par la temperature maximale de fonctionnement, qui est influencee par les pertes Joules et les pertes Fer.