o Nettoyageo Le nettoyage de l'air implique generalement un filtrage, bien qu'il puisse egalement etre necessaire d'eliminer les gaz contaminants ou les odeurs de l'air.Les filtres sont visibles dans l'admission de l'appareil de traitement d'air illustre a la figure 1-4, et les emplacements typiques sont representes schematiquement aux figures 1-6 et 1-7.