يستخدم نظام تبريد مائي لحفظ درجة الحرارة للمحطة داخل حدود آمنة ويجب أن يتوافرمصدر مائي ومضخة وبرج تبريد ليقوم بتبريد الماء الساخن وإعادته بعد ترشيحه ومعالجتهكيميائيا لتجنب المشاكل التي يمكن أن تنشأ في دورة التبريد