  كمياه الأمطار وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي لإستعمالها بدل مياه الشرب في ري النباتات والترشيد في استهلاك المياه يتم عن طريق " تقليل  وكذلك إستخدام معدات ذات تدفق منخفض كالمراحيض والمغاسل والأدشاش والصنابير وينابيع الشرب التي تقلل من الإستهلاك ويتم تزويد المعدات برأس ذات فتحات ضيفة spray jet لتقوم بنفس أداء الأجهزة ذات التدفق العالي توظيف المباول التي تعمل بالإستشعار بالأشعة تحت الحمراء و المرشات المزودة بنظم إغلاق أوتوماتيكية و المزودة بنظم اغلاق بعد استعمال كمية المياه المحددة مسبقاً . ومن طرق الحفاظ على المياه عدم استخدام مواد ومنظفات سامة في الحمامات والمطابخ للمحافظة على جودة المياه وتنقية مياه الأمطار وترشيحها وإزالة المواد التي قد تؤدي إلى تلوثها تمهيداً لإعادة إستخدامها.  للري،
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