 البلف العاكس (Reversing Valve) مكوّن أساسي في أجهزة التكييف التي تعمل بنظام التبريد والتدفئة (Heat Pump) ️ وهو السر الذي يجعل المكيف يعمل صيفًا وشتاءً بنفس الجهاز. هو صمام رباعي الاتجاهات Four-Way Valve وظيفته عكس اتجاه دورة الفريون داخل النظام، جسم نحاسي يحتوي على غرف داخلية ملف كهربائي (Solenoid Coil) ➜ الوحدة الداخلية تصبح باردة ➜ الغاز الساخن يذهب للوحدة الداخلية ➜ الوحدة الخارجية تعمل كمبخر ️ يجعل المكيف يعمل تبريد + تدفئة ️ لا يحتاج تغيير مكونات النظام  تسريب في جسم الصمام  انسداد بسبب شوائب أو زيت محترق قياس الأمبير أثناء التحويل
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