•	تبديل او صيانة الطاولة البيضاء في بوابة المركبات.•	تبديل النافذة الخاصة للفتح وجعلها (تسحب) بوابة المركبات.•	توفير لوحات توضح (السيارات المصرح لها فقط) و (اغلاق الإضاءة).•	إزالة الكابينة من امام بوابة دخول الشاحنات.•	تغيير مسار خروج الماء من المكيف بوابة الشاحنات.•	إزالة العمود امام مكتب بوابة الشاحنات.•	تبديل النافذة الخاصة للفتح وجعلها (تسحب) بوابة الشاحنات.•	توفير ريموت خارجي للبوابات وذلك من اجل الامن والسلامة وفي حال دعت الحالة إلى الدخول في حال الطوارئ بشكل سريع.قسم الصيانة Facility Maintenance:•	صبغ جدران بوابة المركبات وبوابة الشاحنات.•	والصبغ وتبديل الخزائن في استراحة بوابة المركبات.•	تغيير السقف او تنظيفه وفق جدول معين ومستمر.•	تنظيف وتفعيل الشفاطات في غرفة الاستراحة (بوابة المركبات).•	تبديل او صيانة الطاولات في بوابة الشاحنات.•	صبغ الأرصفة بشكل يكون واضح.•	تبديل كافة الكراسي التالفة في قسم الحراسات.•	إزالة الحواجز من امام بوابة دخول المركبات.قسم التنظيفCleaning and Disposal : •	تنظيف الحواجز وفق جدول معين ومستمر (البوابة الإلكترونية).•	إزالة بعض الأجهزة التي لا تستخدم.
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