Instructions de securite au laboratoire de chimieLe travail dans un laboratoire de chimie est conditionne par un ensemble d'instructions et de recommandations qu'on doit respecter afin de proteger notre sante et notre vie ainsi preserver notre environnement.Attacher les cheveux Jongs:Connaitre le travail a effectuer;Laver les mains avant et apres les manipulations;Verifier la verrerie et le materiel a utiliser avant de commencer les manipulations;Nettoyer la verrerie utilisee avant et apres les manipulations;Laisser les passages libres;Travailler doucement et ne pas courir;Etiqueter tous les flacons existant dans le laboratoire en suivant les normes:?Lire les etiquettes des flacons avant utilisation;Nettoyer la paillasse et bien ranger le laboratoire avant de sortir:Maintenir le materiel en bon etat;?Bien respecter les consignes de securiteConnaitre les dangers lies au travail dans un laboratoire de chimie: Mettre les affaires (cartables et vetements) dans des endroits bien appropries;Porter une blouse en coton longue fermee et a manches longs: Porter des gants, des chaussures fermes et des lunettes de u????????Acceder au laboratoire sans permission;?Toucher le materiel ou les produits chimiques sans permission:Manger, boire et fumer;Quelques instructions de manipulationManipuler les reactions chimiques sous les hottes pour faciliter les degagements chimiques al'exterieur;Ne pas pipeter avec la bouche;Ne pas toucher, gouter ou inhaler le contenu d'un recipient pour l'identifier;?Annoncer tous les incidents et les anomalies:Eteindre la ventilation, les appareils et la lumiere avant de sortir;Fermer les robinets, les armoires et les fenetres avant de sortir;Reperer l'emplacement de consignes de securite, sortie de secours, extincteurs, douche...En cas de projection d'un produit chimique sur la peaureu les yeux, laver immediatement la partie atteinte avec de l'eau.Ne pas diriger un tube a essais vers vous ou vers une autre personne;?Ne pas verser de l'eau sur un acide concentre?Il est interdit de:?Il faut:?UNDER