Un variateur est un convertisseur d'energie il permet de moduler l'energie electrique fournie au moteur asynchroneLes principales fonctions  des variateurs de vitesse electroniques sont:Dimarage de moteur asynchroneo Acceleration et deceleration controlees en faisant varier les temps de mise en service et d'arret on controle ainsi les rampes d'acceleration et de deceleration.o Variation de vitesse permettant d'augmenter ou diminuer la vitesse de rotation du moteur.