pour l'une des raisons suivantes :- arret volontaire,surcharge sur l'utilisation depassant les capacites de limitation de l'onduleur, anomalie interne.Ce basculement intervient en cas d'arret de l'onduleur.