 the official LAL test ( in_ vitro test ) For detection of bacterial endotoxins  زي ماقلنا قبل اختبار يكون داخلي  LAL هو اسم المواد الخام المستخدمة في  الاختبار: Limulus Amebocyte Lysate.  الاختبار عبارة عن الخطوات التالية: 1. ناخد dilution من standard endotoxins اللي حضرته 2. ناخد dilution of the sample اللي بنبدا بيها تحضريه و طبعاً اني مش عارفة هل فيها endotoxins وبعدين ح نقارنها بي control +  3. وضع كل من التخفيفات في أنابيب الاختبار. 4. إضافة مادة LAL إلى كل أنبوب. 5. مزج محتويات كل أنبوب ووضعها في حالة التفاعل دون تحريك،  بوجود ضوابط إيجابية وسلبية. 6. يتم الحصول على ردة فعل إيجابية عند رؤية جل في الأنابيب يبقى غير مكسور عند تقليبه 180 درجة. هذا الاختبار يستخدم لاكتشاف  bacterial endotoxins الذي يمكن أن تكون موجودة في عينة ما،
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