La radiologie conventionnelle est essentielle dans le domaine de la médecine, en raison de son importance dans le diagnostic de nombreuses maladies.  Le service de radiologie conventionnelle se compose de nombreux équipements de radiographie.                   Le tube à rayons X est  le plus important,  est responsable de la production de rayons X,, qui permettent  exploration  les structures internes des patients.  Comme tout appareil à rayons X, il est sujet à des pannes (partiels ou  total).    Par conséquent, le tube Rx nécessite un maintenance préventif et efficace pour fonctionner correctement, dans le but d'assurer des conditions de travail adaptées au mim sp et aussi d'assurer une meilleure qualité d'image pour  une meilleure prise en charge des patients.     Ces pannes répétitives ont un un impact significatif sur le MIM SP et la prise en charge des patients.   ces, retards dans la réalisation des examens radiologiques peuvent retarder le diagnostic et le traitement, ce qui peut avoir de graves conséquences pour les patients.
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